URZĄD GMINY SPYTKOWICE

powiat  wadowicki

________________________________________________

34-116 Spytkowice, ul Zamkowa 12, tel. : 33  87 91 820, fax : 33 87 91 560

www.spytkowice.net.pl , e-mail ; gmina@spytkowice.net.pl

Znak : IT 271.2.19.2011 J.S

Spytkowice dnia 6.05.2011r

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12,  34 – 116 Spytkowice przyjmuje oferty

cenowe na :Wykonanie na istniejących  słupach energetycznych  montażu  lamp oświetleniowych w miejscowościach  Ryczów, Pólwieś,  Bachowice.

1.Prace obejmować  będą :

Wykonanie na istniejących  słupach  energetycznych  montażu  lamp oświetleniowych w

n/w  miejscowościach:

a) Ryczów, ul. Jana III Sobieskiego, (pgr.1080/1):

- na słupie 28/2 istniejącej sieci rozdzielczej zabudować 1 oprawę oświetleniową sodową o mocy 150 W wykonaną w II klasie izolacji;

- oprawę oświetleniową zasilić poprzez wyłącznik zmierzchowy z wykorzystaniem stycznika;

- urządzenia oświetlenia ulicznego oznaczyć za pomocą białego prostokąta o wymiarach 40 x 70 mm mocowanego opaską odporną na UV;

Zabezpieczenia główne (przelicznikowe):

- prąd znamionowy: 6A;

- rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo – prądowy;

- lokalizacja: szafka sterownicza.

b) Ryczów, ul. Jana III Sobieskiego, (pgr.598):

- na słupie 28/3 istniejącej sieci rozdzielczej zabudować 1 oprawę oświetleniową sodową o mocy 150 W wykonaną w II klasie izolacji;

- oprawę oświetleniową zasilić poprzez wyłącznik zmierzchowy z wykorzystaniem stycznika;

- urządzenia oświetlenia ulicznego oznaczyć za pomocą białego prostokąta o wymiarach 40 x 70 mm mocowanego opaską odporną na UV;

Zabezpieczenia główne (przelicznikowe):

- prąd znamionowy: 6A;

- rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo – prądowy;

- lokalizacja: szafka sterownicza.

c) Półwieś, ul. Górna, (pgr.1401):

- na słupie 52 istniejącej sieci rozdzielczej zabudować 1 oprawę oświetleniową sodową o mocy 150 W wykonaną w II klasie izolacji;

- oprawę oświetleniową zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową 6A;

- urządzenia oświetlenia ulicznego oznaczyć za pomocą białego prostokąta o wymiarach 40 x 70 mm mocowanego opaską odporną na UV;

Zabezpieczenia główne (przelicznikowe):

- prąd znamionowy: 25A;

- rodzaj: wkładki bezpiecznikowe;

- lokalizacja: istniejąca lokalizacja.

d) Ryczów, ul. Jana Pawła II, (pgr.1685/2):

- na słupie 26 istniejącej sieci rozdzielczej zabudować 1 oprawę oświetleniową sodową o mocy 150 W wykonaną w II klasie izolacji;

- oprawę oświetleniową zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową 6A;

- urządzenia oświetlenia ulicznego oznaczyć za pomocą białego prostokąta o wymiarach 40 x 70 mm mocowanego opaską odporną na UV;

Zabezpieczenia główne (przelicznikowe):

- prąd znamionowy: 25A;

- rodzaj: wkładki bezpiecznikowe;

- lokalizacja: istniejąca lokalizacja.

e) Ryczów, ul. Krakowska, (pgr.1940):

- na słupie 158 istniejącej sieci rozdzielczej zabudować 1 oprawę oświetleniową sodową o mocy 150 W wykonaną w II klasie izolacji;

- oprawę oświetleniową zasilić poprzez wyłącznik zmierzchowy z wykorzystaniem stycznika;

- urządzenia oświetlenia ulicznego oznaczyć za pomocą białego prostokąta o wymiarach 40 x 70 mm mocowanego opaską odporną na UV;

Zabezpieczenia główne (przelicznikowe):

- prąd znamionowy: 6A;

- rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo – prądowy;

- lokalizacja: szafka sterownicza.

f) Ryczów, ul. Parkowa, (pgr.1655):

- na słupie 25 istniejącej sieci rozdzielczej zabudować 1 oprawę oświetleniową sodową o mocy 150 W wykonaną w II klasie izolacji;

- oprawę oświetleniową zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową 6A;

- urządzenia oświetlenia ulicznego oznaczyć za pomocą białego prostokąta o wymiarach 40 x 70 mm mocowanego opaską odporną na UV;

Zabezpieczenia główne (przelicznikowe):

- prąd znamionowy: 25A;

- rodzaj: wkładki bezpiecznikowe;

- lokalizacja: istniejąca lokalizacja.

g) Bachowice, ul. Kaniów, (pgr.2450/9):

- na słupie 3/2 istniejącej sieci rozdzielczej zabudować 1 oprawę oświetleniową sodową o mocy 150 W wykonaną w II klasie izolacji;

- oprawę oświetleniową zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową 6A;

- urządzenia oświetlenia ulicznego oznaczyć za pomocą białego prostokąta o wymiarach 40 x 70 mm mocowanego opaską odporną na UV;

Zabezpieczenia główne (przelicznikowe):

- prąd znamionowy: 25A;

- rodzaj: wkładki bezpiecznikowe;

- lokalizacja: istniejąca lokalizacja.

Zamawiający   posiada  aktualne umowy  przełączenia dotyczące warunków

przyłączenia na w/w punkty , które   są  do wglądu w Urzędzie Gminy - (  pok. nr 21)

2. Termin realizacji  zamówienia : 30.09.2011r

3. Gwarancja :

Gwarancja na wykonane roboty min. 36 miesięcy  od daty bezusterkowego, końcowego odbioru robót.

5. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami :

Referat Techniczno Inwestycyjny   w Urzędzie Gminy Spytkowice  tel : 033 8791820 wew. 51  Termin przyjazdu wykonawcy celem dokonania wizji lokalnej w terenie należy wcześniej uzgodnić.

6. Warunki wymagane od wykonawców:

1. Posiadanie uprawnień wymaganych przepisami Prawa  Budowlanego i Energetycznego

2. Załatwienie  wszelkich formalności związanych  z   montażem   i przekazaniem lamp  do eksploatacji  do Zakładu Energetycznego  ENION w Wadowicach

3 .Wykonanie   prac   zgodnie z warunkami przyłączenia   i obowiązującymi przepisami.

4. Materiał  wbudowany  musi   posiadać  odpowiednie parametry i atesty,  które Wykonawca winien okazać na żądanie Inspektora Nadzoru oraz dołączyć do materiałów odbiorowych.

5. Ubezpieczenie  robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi  zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Wszystkie powyższe uwarunkowania mają zostać uwzględnione  w cenie oferty, która  będzie stanowił załącznik nr 1  do oferty.

7. Oferty należy składać:

Załączony formularz nr 1  ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście na Dzienniku podawczym, parter Urzędu Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Spytkowice, faksem (033) 879 15 60, e-mail: umowy@spytkowice.net.pl do dnia  12.05.2011r

.

Z poważaniem,

Wójt  Gminy Spytkowice

mgr  Mariusz Krystian

do  wiadomości:

- strona internetowa

-  tablica ogłoszeń ( załączniki do pobrania w pok.nr 21)

* - a/a

Sporządził :

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

OFERTA   CENOWA

Nawiązując do ogłoszenia ogłoszonego  na stronie internetowej www.spytkowice.net.pl na:

Wykonanie na istniejących słupach  energetycznych  montażu

lamp   oświetleniowych w miejscowościach

Ryczów,  Pólwieś,  Bachowice.

1. Oferuje/my    wykonanie zamówienia  objętego ogłoszeniem  :

cena  brutto  ………………………. zł

słownie brutto………………………………………………………………………

cena brutto zawiera obowiązujący  podatek VAT

2.  Udzielam/y gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia ………..

( minimum   36 miesięcy   od  daty końcowego odbioru robót  )

3.  Termin  wykonania robót:   do  30.09.2011r

4.   Zobowiązuje się  do  załatwienie  wszelkich formalności związanych  z  montażem i przekazaniem  lamp  do eksploatacji  do Zakładu Energetycznego  ENION w Wadowicach

Oświadczenie :

Oświadczam/y, że  spełniamy warunki udziału określone w ogłoszeniu, zapoznaliśmy się z wykonaniem przedmiotu zamówienia  i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, ponadto oświadczam/y że,

- Posiadam/y   potencjał    techniczny, a także  dysponuje/my  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Posiadam/y  odpowiednie ubezpieczenie od  odpowiedzialności cywilnej

W przypadku  wyboru oferty  zobowiązuje/my się dostarczyć:

- wpis do działalności gospodarczej

- uprawnień  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie  sieci, instalacji  i  urządzeń  elektrycznych .

- podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Zobowiązuje się  do  załatwienie  wszelkich formalności związanych  z montażem i przekazaniem lamp do eksploatacji  do Zakładu Energetycznego  ENION w Wadowicach

............................................

podpis  -  pieczęć   wykonawca/y